## ÖSSZESÍTŐ
ÖSSZESÍTŐ
Budapest, XVI. kerület Belső Ostoros út északi oldal (Bugac tér - Ostoros út 57. közötti szakasz)
I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK |  | Anyag | Díj
| I. 01. BONTÁSI MUNKÁK | 0 | 0
| I. 02. IRTÁS, FAVÉDELEM | 0 | 0
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
| II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK | 0 | 0
| II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK | 0 | 0
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
| III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS | 0 | 0
| III. 02. ASZFALBURKOLAT ÉPÍTÉS | 0 | 0
IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK |  | 0 | 0
V. Járdaépítési munkák |  | 0 | 0
ÖSSZESEN: |  | 0 | 0
NETTÓ ÖSSZESEN: |  | 0

## KVS
A munka neve: | Belső Ostoros út északi oldal (Bugac tér - Ostoros út 57. közötti szakasz)
Költségvetési kiírás
Készítő: | Jel-Köz Kft.
Sorszám | Tételszámok | Tételszöveg | Mennyiség | Mértékegység |  | Egységárak | Anyagár | Munkadíj
I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
I. 01. BONTÁSI MUNKÁK
1. | K-63-110-0001 | Aszfalt burkolat bontása | 18 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Aszfalt burkolat átvágása út-
2. | K-63-110-0001 | és járda csatlakozásoknál | 44 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Beton szegély, burkolat bontása
kézi erővel, légkalapáccsal, a bontott anyag kupacolásával
3. | 61-110-010-000-00-00000 |  | 5 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Betontörmelék elszállítása 10,01-15,0 km távolságra,
lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi felrakással
4. | 21-991-011-003-15-00115 |  | 5 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Aszfalttörmelék elszállítása lerakóhelyre,
ürítéssel, gépi felrakással
5. | 21-991-012-004-15-00115 |  | 18 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Közmű feltárás kézi erővel, szakfelügyelettel,
elektromos és távközlési kábelek, vízvezeték
6. | 21-311-001-000-00-00000 |  | 6 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Biztonsági védőkorlát építése és bontása munkaterület körül
7. | 15-321-006-002-10-02500 |  | 430 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Épületek építés előtti műszaki állapot felvétele, dokumentálása
8. | K-00-000002 |  | 20 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Ideiglenes KRESZ tábla oszlop elhelyezése
előregyártott betontömbbel, ideiglenes forg.techn. táblák részére
9. | 68-210-001-001-10-11000 | tüzihorganyzott acélból | 25 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Ideiglenes forgalomtechnikai jelzőtáblák felszerelése bilincsekkel,
külön tételben szereplő oszlopokkal, elhasználódással,
általános fényvisszaverő képességű fólia bevonattal
10. | K-12-513-0001 |  | 29 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Terelő táblák felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopra,
halszálkás, beépített 6 V 12 Ah akkumulátorral
11. | 68-210-025-001-27-20430 | 500x1000 mm | 13 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Szakfelügyeletek biztosítása építés idejére
12. | K | előirányzat | 4 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
13. | 21-311-001-000-00-00000 | Kitűzések EOV rendszerben | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
I. 02. IRTÁS, FAVÉDELEM
Fakivágás tuskó irtással, csapadékvíz elvezetés miatt
fakivágási engedély beszerzéssel
1. | K | Ø10 cm törzsátmérő alatt | 3 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Fakivágás tuskó irtással, csapadékvíz elvezetés miatt
fakivágási engedély beszerzéssel
2. | K | Ø10-25 cm törzsátmérővel | 32 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Fakivágás tuskó irtással, csapadékvíz elvezetés miatt
fakivágási engedély beszerzéssel
3. | K | Ø26-50 cm törzsátmérővel | 14 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Fakivágás tuskó irtással, csapadékvíz elvezetés miatt
fakivágási engedély beszerzéssel
4. | K | Ø50 cm törzsátmérő felett | 4 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Közúti űrszelvény gallyazása, még a munkagépek
felvonulása előtt a szükséges térfogatban,
a fa statikájának megsértése nélkül
5. | K | (becsült mennyiség) | 190 | fm | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Lombkorona metszése a gyökérzóna
sérülésének arányában (legfeljebb 1/3
mértékű csökkentő metszéssel), szükség esetén
a fa megfelelő megtámasztásával
6. | K | (becsült mennyiség) | 38 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Faápolás, sérülések kezelése
szakember közreműködésével
7. | K | (becsült mennyiség) | 38 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Cserje irtás közlekedés biztonsági okból
8. | K |  | 95 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Védendő fák körbe kalodázása az építkezés idejére, a kalodák
9. | K | bontásával, elszállításával | 45 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Famegváltás, lombos fa ültetéssel
SF 3xi 14/16 minőségben a fakivágási
10. | K | engedélynek megfelelően | 53 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK
Földkitermelés bevágásban gépi erővel, 18%-os terephajlásig
I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szállítással, út és padka
1. | 21-413-002-000-00-00000 | földmunkája | 940 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Mint előző tétel, de járdák és
2. | 21-413-002-000-00-00000 | gépkocsi behajtók földmunkája | 190 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Kitermelt talaj elszállítása 10,01-15 km távolságra, lerakóhelyi díjjal,
gépi felrakással
3. | 21-981-003-011-15-00115 |  | 1130 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Humuszleszedés 15 cm vastagságban, deponálás,
többlet humusz elszállítás gépi felrakással
4. | 21-981-003-011-15-00115 |  | 30 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Földtükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával, I-IV. oszt talajban, út és
5. | 21-517-001-000-00-00000 | padka alatt | 1846 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Mint előző tétel, de járdák és
6. | 21-517-001-000-00-00000 | gépkocsi behajtók alatt | 602 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Földtükör tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
90% tömörségi fokra, út és
7. | 21-810-002-000-00-00000 | padka alatt | 554 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Mint előző tétel, de járdák és
8. | 21-810-002-000-00-00000 | gépkocsi bahajtók alatt | 181 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK
Talajjavító és fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból
20 cm vastagságban út, útpadka alatt
1. | 21-621-012-003-01-00005 | THK-032/T | 369 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Talajjavító réteg, ágyazat tömörítése bármely tömörítési osztályban,
gépi erővel
2. | 21-810-003-000-00-00000 | 96% tömörségi fokra | 111 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése,
CKt-4 jelű stabilizált kavicsból, tömörítéssel,
3. | 61-310-021-100-23-71000 | út burkolat alatt | 235 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése,
CKt-4 jelű stabilizált kavicsból, tömörítéssel,
4. | 61-310-021-100-23-71000 | padka burkolat alatt | 55 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS
"K" szegély építése, az alapárok kiemelésével,
beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,
kopóréteggel ellátott kiemelt útszegélykőből
1. | 62-210-004-003-10-00304 | 25x25x15/10 cm | 358 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Süllyesztett útszegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton
alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,
kopóréteggel ellátott süllyesztett útszegélykőből,
(út, padka, küszöbök és gépkocsibehajtók)
2. | 62-210-023-006-10-00304 | 40x20x15 cm | 902 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Padka burkolat építés 3 cm vastagságú,
hidraulikus kötőanyagú ágyazatra fektetve, tömörítve,
0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves
csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,
8 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)
3. | 62-310-105-001-10-00226 |  | 119 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Mint előző tétel, de küszöbök építése
8 cm magas vörös színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)
4. | 62-310-105-001-10-00226 |  | 24 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
III. 02. ASZFALTBURKOLAT ÉPÍTÉS
Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, az alatta lévő réteg
felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel,
5 cm vastagságban (útburkolat)
1. | 63-510-012-180-30-75010 | AC 11 kötő aszfaltkeverékből | 74 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg
felületének előzetes letakarításával,
5 cm vastagságban (útburkolat)
2. | 63-510-021-410-30-75020 | AC-11 kopó aszfaltkeverékből | 74 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg
felületének előzetes letakarításával,
4 cm vastagságban (21. sz. kapubejáró)
3. | 63-510-021-410-30-75020 | AC-8 kopó aszfaltkeverékből | 0.2 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Öntöttvas szennyvízcsatorna aknafedlap és fedlap keret szintbe helyezés
1. | K-53-610-0006 | átm. 600 mm | 10 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Egyéb közmű elzárók és csapszekrények szintbe helyezése
2. | K-53-610-0007 | víz és gáz | 10 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Távközlési akna szintre emelése
3. | K-53-610-0007 |  | 4 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Közel vízszintes felületek rendezése gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, I-IV oszt. talajban,
4. | 21-531-001-000-00-00000 | vastagság: 10,0 cm-ig | 470 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Humusz terítés 10 cm vastagságig, kézi erővel,
5. | 21-543-002-000-00-00000 | zöldsávban | 47 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Fűvesítés talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmagkeverékkel,
gyomlálással, locsolással, utókezeléssel,
6. | 25-413-001-003-25-02010 | Sport fűmagkeverékkel | 47 | 10m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Főpálya melletti padka nyesése
7. | 21-315-031-000-00-00000 |  | 190 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Főpálya melletti árok rendszer szükség szerinti felújítása
8. | 21-315-031-000-00-00000 |  | 385 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Az Ostoros út 57. - 61. szám előtti zárt csapadékvíz
9. | 21-315-031-000-00-00000 | elevezető rendszer tisztítása | 40 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Lépcsők építése megadott részletrajzok alapján
10. |  |  | 17 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
11. |  | Jelzőtábla tartóoszlop elhelyezése
|  |  | 8 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
12. |  | Jelzőtábla elhelyezése
|  |  | 12 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
V. Járdaépítési munkák
Aszfalt járda burkolat bontása
bontása légkalapáccsal, a bontott anyag deponálásával,
1. | 63-110-012-000-00-00000 |  | 86 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Aszfalttörmelék elszállítása lerakóhelyre,
ürítéssel, gépi felrakással
2. | 21-991-012-004-15-00115 |  | 86 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Talajjavító és fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból
20 cm vastagságban, járda burkolat alatt
3. | 21-621-012-003-01-00005 | THK-032/T | 119 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Mechanikailag stabilizált zúzottkő alapréteg és fagyvédő réteg készítése,
térkő járdaburkolat alatt 15 cm vtg.-ban,
4. | 21-621-012-003-01-00005 | FZKA 0/20 | 69 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Mechanikailag stabilizált zúzottkő alapréteg és fagyvédő réteg készítése,
erősített térkő járdaburkolat alatt 20 cm vtg.-ban,
5. | 21-621-012-003-01-00005 | FZKA 0/20 | 27 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Talajjavító réteg tömörítése kis felületen
6. | 21-810-006-000-00-00000 | 96% tömörségi fokra | 36 | m3 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, ágyazat felületén
7. | 21-517-001-000-00-00000 | kis felületen | 596 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Kerti járdaszegély készítése, az alapárok kiemelésével,
beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással
8. | 62-210-012-001-10-00301 | 100/20/5 cm-es kerti szegély | 66 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Járda burkolat építés 3 cm vastagságú,
2-5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,
0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves
csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,
6 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)
9. | 62-310-105-001-10-00226 |  | 461 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
Erősített járda burkolat építés 3 cm vastagságú,
2-5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,
0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves
csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,
8 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)
10. | 62-310-105-001-10-00226 |  | 135 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0