## Strandfelújítás gépházak + IT
Gépházak és kapcsolódó műszaki területek felújítási terve
|  |  |  | Anyag egység nettó Ft | Anyag érték nettó Ft | Munkadíj egység nettó Ft | Munkadíj érték nettó Ft
Homokszűrők | D1600/D140 Turbidron homokszűrő 021516 | 1 | Homokcsere | 922858.9595 | 922858.9595 | 726376.128 | 726376.128 | 1
Homokszűrők | D1600/D140 Turbidron homokszűrő 021516 | 1 | Homokcsere | 922858.9595 | 922858.9595 | 726376.128 | 726376.128 | 1
Nyomásmérő órák | D100 0-4 bar-1/4" | 2 |  | 23000 | 46000 | 25000 | 50000 | 1
Nyomásmérő órák | D100 0-4 bar-1/4" | 2 |  | 23000 | 46000 | 25000 | 50000 | 1
Homokszűrők | D1600/D140 Turbidron homokszűrő 021516 | 1 | Homokcsere | 922858.9595 | 922858.9595 | 726376.128 | 726376.128 | 1
Homokszűrőkön és szivattyúkon nyomásmérő órák cseréje | D100 0-4 bar-1/4" | 2 |  | 23000 | 46000 | 25000 | 50000 | 1
Homokszűrők | ASTRAL PRAGA D1800/D140 072A015115 | 1 | Homokcsere | 1396149.6206 | 1396149.6206 | 829707.912 | 829707.912 | 1
| ASTRAL PRAGA D1800/D140 072A015114 | 1 | Homokcsere | 1396149.6206 | 1396149.6206 | 829707.912 | 829707.912 | 1
Homokszűrőkön és szivattyúkon nyomásmérő órák cseréje. | D60-1/8" ASTRAL gyári, hátsó | 2 |  | 9408 | 18816 | 25000 | 50000 | 1
Homokszűrők | ASTRAL PRAGA D1200/D90 | 1 | Homokcsere | 516733.1647 | 516733.1647 | 596559.072 | 596559.072 | 1
Homokszűrőkön és szivattyúkon nyomásmérő órák cseréje | D60-1/8" ASTRAL gyári, hátsó | 2 |  | 9408 | 18816 | 25000 | 50000 | 1
Homokszűrők | ASTRAL PRAGA D1200/D90, 03E498908 | 1 | Homokcsere | 516733.1647 | 516733.1647 | 596559.072 | 596559.072 | 1
Homokszűrőkön és szivattyúkon nyomásmérő órák cseréje | D60-1/8" ASTRAL gyári, hátsó | 2 |  | 9408 | 18816 | 25000 | 50000 | 1
FIP pillangószelep | D140 | 10 |  | 59604 | 596040 | 25000 | 250000 | 1
FIP pillangószelep | D160 | 1 |  | 76976 | 76976 | 25000 | 25000 | 1
FIP pillangószelep | D225 | 4 |  | 130576 | 522304 | 62500 | 250000 | 1
FIP pillangószelep hajtóműves | D250 | 1 |  | 342158 | 342158 | 62500 | 62500 | 1
FIP visszacsapó csappantyú | D225 | 2 |  | 54129.6 | 108259.2 | 62500 | 125000 | 1
FIP visszacsapó csappantyú | D150 | 1 |  | 37783.2 | 37783.2 | 25000 | 25000 | 1
Lábmosó | PREMIUM D400 homokszűrő (török) | 1 |  | 401164 | 401164 | 111400 | 111400 | 1
| 4m3/h szivattyú (nincs itt) | 1 |  | 277164 | 277164 | 68200 | 68200 | 1
| Valvex 1,5" szelep | 1 |  | 84000 | 84000 | 33600 | 33600 | 1
FIP pillangószelep | D225 | 2 |  | 130576 | 261152 | 62500 | 125000 | 1
FIP pillangószelep | D140 | 11 |  | 59604 | 655644 | 25000 | 275000 | 1
FIP visszacsapó csappantyú | D225 | 1 |  | 130576 | 130576 | 62500 | 62500 | 1
FIP pillangószelep | D140 | 10 |  | 59604 | 596040 | 25000 | 250000 | 1
FIP pillangószelep | D225 | 2 |  | 130576 | 261152 | 62500 | 125000 | 1
FIP csappantytú | D225 | 1 |  | 130576 | 130576 | 62500 | 62500 | 1
ASTRAL pillangószelep | D110 | 3 |  | 55440 | 166320 | 25000 | 75000 | 1
ASTRAL pillangószelep | D140 | 17 |  | 64680 | 1099560 | 25000 | 425000 | 1
ASTRAL pillangószelep | D160 | 3 |  | 78960 | 236880 | 25000 | 75000 | 1
ASTRAL pillangószelep | D200 | 4 |  | 117600 | 470400 | 62500 | 250000 | 1
ASTRAL golyóscsap | D63 | 4 |  | 9744 | 38976 | 25000 | 100000 | 1
ASTRAL pillangószelep | D75 | 2 |  | 42840 | 85680 | 25000 | 50000 | 1
ASTRAL pillangószelep | D90 | 1 |  | 49980 | 49980 | 25000 | 25000 | 1
kicserélni a csavarokat | M16x100 készlet | 40 |  | 1316 | 52640 | 0 | 0 | 1
kicserélni a csavarokat | M16x160 készlet | 8 |  | 1316 | 10528 | 0 | 0 | 1
ASTRAL golyóscsap | D90 | 6 |  | 90182.4 | 541094.4 | 25000 | 150000 | 1
ASTRAL golyóscsap | D63 | 2 |  | 9744 | 19488 | 25000 | 50000 | 1
ASTRAL pillangószelep | D110 | 3 |  | 55440 | 166320 | 25000 | 75000 | 1
ASTRAL csappanytú (visszacsapószelep) | D90 | 1 |  | 22016.4 | 22016.4 | 25000 | 25000 | 1
ASTRAL golyóscsap | D50 | 2 |  | 7224 | 14448 | 25000 | 50000 | 1
ASTRAL pillangószelep | D90 | 4 |  | 49980 | 199920 | 25000 | 100000 | 1
PVC csövezés kiépítése a szűrőkhöz a hatállású szelep cseréje motoros szelepkre |  | 1 |  | 208000 | 208000 | 508000 | 508000 | 1
ASTRAL golyóscsap | D90 | 6 |  | 90182.4 | 541094.4 | 25000 | 150000 | 1
ASTRAL golyóscsap | D63 | 2 |  | 9744 | 19488 | 25000 | 50000 | 1
ASTRAL pillangószelep | D110 | 2 |  | 55440 | 110880 | 25000 | 50000 | 1
ASTRAL csappanytú (visszacsapószelep) | D90 | 1 |  | 22016.4 | 22016.4 | 25000 | 25000 | 1
ASTRAL pillangószelep | D90 | 3 |  | 49980 | 149940 | 25000 | 75000 | 1
| 4m3/h szivattyú (nincs itt) | 1 |  | 277164 | 277164 | 68200 | 68200 | 1
Karimákon kicserélni a csavarokat (ha lehet rozsdamentesre, de ez vizsgálandó) | WILO | 80 |  | 1280 | 102400 | 1280 | 102400 | 1
Karimákon kicserélni a csavarokat (ha lehet rozsdamentesre, de ez vizsgálandó) |  | 80 |  | 1280 | 102400 | 0 | 0 | 1
Mechanikus vízórákat UH vízórára cserélni. | DN65 L=194mm, D90 karimához passzol | 1 |  | 553000 | 553000 | 136800 | 136800 | 1
Analizátor | GENUS GEN4 CLK-PH műszer | 1 |  | 780000 | 780000 | 72000 | 72000 | 2
Perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk | Stenner 45MP5 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MP5 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45M1 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
Analizátor | GENUS GEN4 CLK-PH műszer | 1 |  | 780000 | 780000 | 72000 | 72000 | 2
Perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk | Stenner 45MP5 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MP5 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45M1 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
Analizátor | GENUS GEN4 CLK-PH műszer | 1 |  | 780000 | 780000 | 72000 | 72000 | 2
Perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk | Stenner 45MPHP3 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MPHP3 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MHP1 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
Analizátor | GENUS GEN4 CLK-PH műszer | 1 |  | 780000 | 780000 | 72000 | 72000 | 2
Perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk | Stenner 45MPHP5 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MPHP5 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MHP5 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
Analizátor | GENUS GEN4 CLK-PH műszer | 1 |  | 780000 | 780000 | 72000 | 72000 | 2
Perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk | Stenner 45MPHP2 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MPHP2 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MHP1 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
Analizátor | GENUS GEN4 CLK-PH műszer | 1 |  | 780000 | 780000 | 72000 | 72000 | 2
Perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk | Stenner 45MPHP2 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MPHP2 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2
| Stenner 45MHP1 | 1 |  | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 2 | 23550412.4489 | 10679762.352 | 34230174.8009
Hőcserélő serkentő szivattyúk típusa | WILO | 1 |  | 280000 | 280000 | 136400 | 136400 | 3
Kamikaze Csúszda nedvesítés szivattyú | WILO BL 125/225-11/4 | 1 | NB 125-200/219BAF2AESBQQENW3 Cikkszám: 98843511 | 2734200 | 2734200 | 136400 | 136400 | 3
szívó DN150 | kúpos szűkítő | 1 | DN250-DN150 | 398400 | 398400 | 159360 | 159360 | 3
nyomó DN125 | kúpos szűkítő | 1 | DN250-DN125 | 384960 | 384960 | 153984 | 153984 | 3
BODY Slide csúszda nedvesítés szivattyú | WILO BL 80/220-5,5/4 | 1 | NB 80-200/214AAF2AESBQQELW3 Cikkszám: 98175428 | 1843800 | 1843800 | 136400 | 136400 | 3
szívó DN100 | kúpos szűkítő | 1 | DN250-DN100 | 366720 | 366720 | 146688 | 146688 | 3
nyomó DN80 | kúpos szűkítő | 1 | DN200-DN80 | 298560 | 298560 | 119424 | 119424 | 3
Csúszda medence forgató szivattyú | WILO BL 80/220-5,5/4 frekvencia váltóval | 1 | NB 80-200/214AAF2AESBQQELW3 Cikkszám: 98175428 | 1843800 | 1843800 | 136400 | 136400 | 3
szívó DN100 | kúpos szűkítő | 1 | DN150-DN100 | 247680 | 247680 | 99072 | 99072 | 3
nyomó DN80 | kúpos szűkítő | 1 | DN150-DN80 | 233280 | 233280 | 93312 | 93312 | 3
Hőcserélő serkentő szivattyú |  | 1 |  | 280000 | 280000 | 136400 | 136400 | 3
Hullám medence vízforgató szivattyú | WILO BL 100/250-11/4 frekvencia váltóval | 1 | NB 100-250/245BAF2AESBQQENW3 Cikkszám: 98839036 | 2809800 | 2809800 | 136400 | 136400 | 3
szívó DN125 | kúpos szűkítő | 1 | DN200-DN125 | 318720 | 318720 | 127488 | 127488 | 3
nyomó DN100 | kúpos szűkítő | 1 | DN150-DN100 | 247680 | 247680 | 99072 | 99072 | 3
Hőcserélő serkentő szivattyúk típusa | WILO | 1 |  | 280000 | 280000 | 136400 | 136400 | 3
Hullám medence vízforgató szivattyú | WILO BL 100/250-11/4 frekvencia váltóval | 1 | NB 100-250/245BAF2AESBQQENW3 Cikkszám: 98839036 | 2809800 | 2809800 | 136400 | 136400 | 3
szívó DN125 | kúpos szűkítő | 1 | DN200-DN125 | 318720 | 318720 | 105177.6 | 105177.6 | 3
nyomó DN100 | kúpos szűkítő | 1 | DN150-DN100 | 247680 | 247680 | 81734.4 | 81734.4 | 3
Hőcserélő serkentő szivattyú | WILO | 1 |  | 280000 | 280000 | 136400 | 136400 | 3
medence vízforgató szivattyú | Calpeda 5,5kW 400VAC, NMP 65/16E/A | 2 | NB 50-160/136AAF2AESBQQELW1 Cikkszám: 97992350 | 1528800 | 3057600 | 136800 | 273600 | 3
szívó DN65 | kúpos szűkítő | 1 | DN100-DN65 | 100800 | 100800 | 40320 | 40320 | 3
nyomó DN50 | kúpos szűkítő | 1 | DN100-DN50 | 152640 | 152640 | 61056 | 61056 | 3
Sodrófolyosó szivattyú | Calpeda 9,2kW 400VAC, NM4 100/25A/A | 2 | NB 80-160/147-127AAF2AESBQQENW 1 Cikkszám: 98844327 | 2301600 | 4603200 | 136800 | 273600 | 3
szívó DN100 | kúpos szűkítő | 1 | DN200-DN100 | 301440 | 301440 | 120576 | 120576 | 3
nyomó DN80 | kúpos szűkítő | 1 | DN200-DN80 | 298560 | 298560 | 119424 | 119424 | 3
Szökőkút szivattyú | Calpeda NM4 40/16A/B 0,75kW | 1 | NB 40-160/162AAF2AESBQQEFW3 Cikkszám: 98283855 | 877800 | 877800 | 136800 | 136800 | 3
szívó DN65 | kúpos szűkítő | 1 | DN150-DN65 | 222720 | 222720 | 89088 | 89088 | 3
nyomó DN40 | kúpos szűkítő | 1 | DN100-DN40 | 144960 | 144960 | 57984 | 57984 | 3
családi csúszda szivattyú | Calpeda NM4 80/16A/A 2,2kW | 1 | NB 80-160/161AAF2AESBQQEIW3 Cikkszám: 97992026 | 1171800 | 1171800 | 136800 | 136800 | 3
szívó DN100 | kúpos szűkítő | 1 | DN200-DN100 | 301440 | 301440 | 120576 | 120576 | 3
nyomó DN80 | kúpos szűkítő | 1 | DN200-DN80 | 298560 | 298560 | 119424 | 119424 | 3
Nyakzuhany szivattyú | Calpeda NM4 65/20A/B 3kW | 2 | NB 65-200/205AAF2AESBQQEJW3 Cikkszám: 97989353 | 1243200 | 2486400 | 136800 | 273600 | 3
szívó DN80 | kúpos szűkítő | 1 | DN150-DN80 | 233280 | 233280 | 93312 | 93312 | 3
nyomó DN65 | kúpos szűkítő | 1 | DN150-DN65 | 222720 | 222720 | 89088 | 89088 | 3
Hőcserélő serkentő szivattyú | WILO | 1 |  | 280000 | 280000 | 136400 | 136400 | 3
medence vízforgató szivattyú | Calpeda NMP 50/12D/A 3kW | 1 | NB 50-250/241AAF2AESBQQEJW3 Cikkszám: 98439130 | 1188600 | 1188600 | 136800 | 136800 | 3
szívó DN65 | kúpos szűkítő | 1 | DN80-DN65 | 144960 | 144960 | 57984 | 57984 | 3
nyomó DN50 | kúpos szűkítő | 1 | DN80-DN50 | 133440 | 133440 | 53376 | 53376 | 3
Süni szivattyú | Calpeda NM4 40/20B/A 1,1kW | 1 | NB 40-200/198AAF2AESBQQEGW3 Cikkszám: 98161765 | 949200 | 949200 | 136800 | 136800 | 3
szívó DN65 | kúpos szűkítő | 1 | DN80-DN65 | 144960 | 144960 | 57984 | 57984 | 3
nyomó DN40 | kúpos szűkítő | 1 | DN80-DN40 | 125760 | 125760 | 50304 | 50304 | 3
Gyerek Csúszda szivattyú | Calpeda NM4 32/16AE 0,37kW | 1 | NB 32-160.1/172AAF2AESBQQEDW3 Cikkszám: 98987628 | 663600 | 663600 | 136800 | 136800 | 3
szívó DN50 | kúpos szűkítő | 1 | DN80-DN50 | 133440 | 133440 | 53376 | 53376 | 3
nyomó DN32 | kúpos szűkítő | 1 | DN80-DN32 | 121920 | 121920 | 48768 | 48768 | 3
Hőcserélő serkentő szivattyú | WILO | 1 |  | 280000 | 280000 | 136400 | 136400 | 3
medence vízforgató szivattyú | Calpeda NMP 50/12FE 2,2kW | 1 | NB 50-200/210AAF2AESBQQEIW3 Cikkszám: 98149348 | 1054200 | 1054200 | 136800 | 136800 | 3
Homokszűrő | ASTRAL ASTER 99 (60kg) | 1 | Homokcsere | 401164 | 401164 | 111400 | 111400 | 3
szívó DN65 | kúpos szűkítő | 1 | DN80-DN65 | 144960 | 144960 | 57984 | 57984 | 3
nyomó DN50 | kúpos szűkítő | 1 | DN80-DN50 | 133440 | 133440 | 53376 | 53376 | 3
Zsomp szivattyúk kiépítése |  | 2 |  | 1090000 | 2180000 | 752000 | 1504000 | 3
A légkompresszort felújítani, szűrőt szerelni rá és visszacsapó szeleppel ellátni. | AXIS Side Chanel Glower 502SG3.01, Serial#: 160823059 | 1 |  | 230000 | 230000 | 102000 | 102000 | 3
Hőcserélő serkentő szivattyúk típusa |  | 1 |  | 280000 | 280000 | 136400 | 136400 | 3
Hőcserélő serkentő szivattyúk típusa | Grundfos LFP5-2 540860 fűtés szivattyú | 1 |  | 790000 | 790000 | 136400 | 136400 | 3
Légfúvó | AXIS 6025…5T, 5,5kW | 1 |  | 260000 | 260000 | 136800 | 136800 | 3 | 40337364 | 7798312 | 48135676
1 | OBO-RAKS kábelcsatorna idomokkal, tartóval szerelve. 100x60x0,8 mm csatorna (m) | 40 |  | 4134.375 | 165375 | 3937.5 | 157500 | 4
2 | Védőcső falonkívül szerelve. MŰ II 20 nn | 50 |  | 264.6 | 13230 | 866.25 | 43312.5 | 4
3 | Védőcső falonkívül szerelve. MŰ II 25 nn | 50 |  | 372.0938 | 18604.6875 | 1162.35 | 58117.5 | 4
4 | Védőcső falonkívül szerelve. MŰ II 32 nn | 50 |  | 562.275 | 28113.75 | 1162.35 | 58117.5 | 4
5 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. MT 3x0,75 mm2 | 200 |  | 251.37 | 50274 | 866.25 | 173250 | 4
6 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. MBCu 3x1,5 mm2 | 250 |  | 382.0163 | 95504.0625 | 866.25 | 216562.5 | 4
7 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. ysly 4x2.5mm2 x2.5mm2 | 250 |  | 959.175 | 239793.75 | 866.25 | 216562.5 | 4
8 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. ysly 7*1 | 350 |  | 768.9937 | 269147.8125 | 866.25 | 303187.5 | 4
9 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. yslycy 4x2.5mm2 | 200 |  | 959.175 | 191835 | 866.25 | 173250 | 4
10 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. ysly 5x6 | 50 |  | 2728.6875 | 136434.375 | 866.25 | 43312.5 | 4
11 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. lycy5x0.5 | 150 |  | 554.0063 | 83100.9375 | 866.25 | 129937.5 | 4
12 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. Lycy2x1 | 200 |  | 396.9 | 79380 | 866.25 | 173250 | 4
13 | PLC. Vezérlő szerelése bekötése programozása telepítése | 1 |  | 1405687.5 | 1405687.5 | 866250 | 866250 | 4
14 | Dugaszoló aljzat falonkívül szerelve. 230V IP 44 2p+f 16A | 10 |  | 3654.7875 | 36547.875 | 2425.5 | 24255 | 4
15 | Freqvenciaválltó felszerelés,bekötés 4kw | 14 |  | 289406.25 | 4051687.5 | 55125 | 771750 | 4
16 | Vegyszeradagoló szivattyúk reteszelésének bekötése | 4 |  | 0 | 0 | 18900 | 75600 | 4
17 | Szintkapcsoló, vezérlő szerelés | 4 |  | 223256.25 | 893025 | 61425 | 245700 | 4
18 | Maxthermo vizhőfok szabályzó felszerelése, bekötése | 4 |  | 29767.5 | 119070 | 19687.5 | 78750 | 4
19 | Szivattyúk, motoros szelepek elektromos bekötése | 75 |  | 1984.5 | 148837.5 | 3465 | 259875 | 4
20 | Megvalósulási terv készítés | 1 |  | 0 | 0 | 354375 | 354375 | 4
21 | Érintésvédelmi mérés, jegyzőkönyv készítés. | 1 |  | 0 | 0 | 378000 | 378000 | 4
22 | Gépészettel próbaüzem, műszaki átadás, kezelő személyzet betanítása. | 20 |  | 0 | 0 | 11025 | 220500 | 4
23 | Kapcsoló szekrény, főkapcsolóval, FI relévevel, fázisfigyelővel, kismegszaítókkal, fütés szabályzásal, motorvédő kapcsolókkal, szükséges relékkel, szint vezérléssel, kapcsolókkal kompletten.Termék: CE tanusítvánnyal | 1 |  | 5382956.25 | 5382956.25 | 551250 | 551250 | 4
24 | Gépház EPH.kialakitás kiépitése | 1 |  | 107493.75 | 107493.75 | 0 | 0 | 4
25 | Gépház EPH.kialakitás kiépitése | 8 |  | 0 | 0 | 11025 | 88200 | 4
1 | OBO-RAKS kábelcsatorna idomokkal, tartóval szerelve. 100x60x0,8 mm csatorna (m) | 40 |  | 4134.375 | 165375 | 3937.5 | 157500 | 4
2 | Védőcső falonkívül szerelve. MŰ II 20 nn | 50 |  | 264.6 | 13230 | 866.25 | 43312.5 | 4
3 | Védőcső falonkívül szerelve. MŰ II 25 nn | 50 |  | 372.0938 | 18604.6875 | 1162.35 | 58117.5 | 4
4 | Védőcső falonkívül szerelve. MŰ II 32 nn | 50 |  | 562.275 | 28113.75 | 1162.35 | 58117.5 | 4
5 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. MT 3x0,75 mm2 | 200 |  | 251.37 | 50274 | 866.25 | 173250 | 4
6 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. MBCu 3x1,5 mm2 | 250 |  | 382.0163 | 95504.0625 | 866.25 | 216562.5 | 4
7 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. ysly 4x2.5mm2 x2.5mm2 | 250 |  | 959.175 | 239793.75 | 866.25 | 216562.5 | 4
8 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. ysly 7*1 | 350 |  | 768.9937 | 269147.8125 | 866.25 | 303187.5 | 4
9 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. yslycy 4x2.5mm2 | 200 |  | 959.175 | 191835 | 866.25 | 173250 | 4
10 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. ysly 5x6 | 50 |  | 2728.6875 | 136434.375 | 866.25 | 43312.5 | 4
11 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. lycy5x0.5 | 150 |  | 554.0063 | 83100.9375 | 866.25 | 129937.5 | 4
12 | Műanyag szigetelésü rézkábel előre elhelyezet csatornába, vagy védőcsőbe, elágazó kötések nélkül szerelve. Lycy2x1 | 200 |  | 396.9 | 79380 | 866.25 | 173250 | 4
13 | PLC. Vezérlő szerelése bekötése programozása telepítése | 1 |  | 1405687.5 | 1405687.5 | 866250 | 866250 | 4
14 | Dugaszoló aljzat falonkívül szerelve. 230V IP 44 2p+f 16A | 10 |  | 3654.7875 | 36547.875 | 2425.5 | 24255 | 4
15 | Freqvenciaválltó felszerelés,bekötés 4kw | 22 |  | 289406.25 | 6366937.5 | 55125 | 1212750 | 4
16 | Vegyszeradagoló szivattyúk reteszelésének bekötése | 4 |  | 0 | 0 | 18900 | 75600 | 4
17 | Szintkapcsoló, vezérlő szerelés | 4 |  | 223256.25 | 893025 | 61425 | 245700 | 4
18 | Maxthermo vizhőfok szabályzó felszerelése, bekötése | 4 |  | 29767.5 | 119070 | 19687.5 | 78750 | 4
19 | Szivattyúk, motoros szelepek elektromos bekötése | 75 |  | 1984.5 | 148837.5 | 3465 | 259875 | 4
20 | Megvalósulási terv készítés | 1 |  | 0 | 0 | 354375 | 354375 | 4
21 | Érintésvédelmi mérés, jegyzőkönyv készítés. | 1 |  | 0 | 0 | 378000 | 378000 | 4
22 | Gépészettel próbaüzem, műszaki átadás, kezelő személyzet betanítása (óra) | 20 |  | 0 | 0 | 11025 | 220500 | 4
23 | Kapcsoló szekrény, főkapcsolóval, FI relévevel, fázisfigyelővel, kismegszaítókkal, fütés szabályzásal, motorvédő kapcsolókkal, szükséges relékkel, szint vezérléssel, kapcsolókkal kompletten.Termék: CE tanusítvánnyal | 1 |  | 5382956.25 | 5382956.25 | 551250 | 551250 | 4
24 | Gépház EPH.kialakitás kiépitése | 1 |  | 107493.75 | 107493.75 | 0 | 0 | 4
25 | Gépház EPH.kialakitás kiépitése | 8 |  | 0 | 0 | 11025 | 88200 | 4
| Gépház számítógépes rendszereinek (net, PLC, vezérlés) működtetése |  |  |  | 1820000 |  | 800000 | 4
| Strand kamerák és videórögzítő csere, kábelezéssel |  |  |  | 3903000 |  | 1850000 | 4 | 35070447.5 | 14412730 | 49483177.5
új vízszint szabályozás |  | 1 |  | 184000 | 184000 | 136400 | 136400 | 5
új vízszint szabályozás |  | 1 |  | 184000 | 184000 | 136400 | 136400 | 5
új vízszint szabályozás |  | 1 |  | 184000 | 184000 | 136400 | 136400 | 5
új vízszint szabályozás |  | 1 |  | 184000 | 184000 | 136400 | 136400 | 5
Mágnes szelepek új gépház 6/4" |  | 3 |  | 112000 | 336000 | 36960 | 110880 | 5
új vízszint szabályozás |  | 1 |  | 184000 | 184000 | 136400 | 136400 | 5
| Siemens SAX 31 fűtésszelep | 1 |  | 312000 | 312000 | 136400 | 136400 | 5
| Siemens SSC31 fűtésszelep | 1 |  | 110780 | 110780 | 136400 | 136400 | 5
új vízszint szabályozás |  | 1 |  | 184000 | 184000 | 136400 | 136400 | 5
új vízszint szabályozás |  | 1 |  | 184000 | 184000 | 136400 | 136400 | 5
új vízszint szabályozás |  | 1 |  | 184000 | 184000 | 136400 | 136400 | 5
Pótvíz vezetékek átépítése, nyomáscsökkentő kiépítése |  | 2 |  | 2013790.6772 | 4027581.3543 | 1420000 | 2840000 | 5
DN150-es motoros pillangószelepek automata szűrőmosásához | A motoros szelepek vezérlése a kapcsoló szekrény ajánlatában szerepel majd | 40 |  | 338000 | 13520000 | 62500 | 2500000 | 5
DN80-as motoros pillangószelepek automata szűrő mosáshoz | A motoros szelepek vezérlése a kapcsoló szekrény ajánlatában szerepel majd | 10 |  | 144000 | 1440000 | 25000 | 250000 | 5
Csempe javítás ülő medence kiegyenlítő tároló |  | 1 |  | 100000 | 100000 | 508000 | 508000 | 5
Büfé HMV 150 literes bojler megszüntetése |  | 1 |  | 100000 | 100000 | 762000 | 762000 | 5
Elektromos szekrények helyének kiépítése a lépcsőkhöz. Alap, oldalfal ajtó, tető. |  | 2 |  | 1130000 | 2260000 | 610000 | 1220000 | 5
Polikarbonát tető a lépcső fölé |  | 2 |  | 830000 | 1660000 | 410000 | 820000 | 5 | 25338361.3543 | 10374880 | 35713241.3543
Forrasztott hőcserélőket lecserélni alfa laval lemezes hőcserélőre. | APV OLC 100/60 AE, Prod. No.: 101764382 | 1 |  | 2159486 | 2159486 | 752000 | 752000 | 6 | 2159486 | 752000 | 2911486
[9 empty] | 126456071.3033 | 44017684.352 | 170473755.6553
[5 empty] | 126456071.3033 |  | 44017684.352 | 170473755.6553
| Anyag érték nettó Ft | Munkadíj érték nettó Ft | összesítés
Homokcsere és szelepek: | 23550412.4489 | 10679762.352 | 34230174.8009
Szivattyúk: | 40337364 | 7798312 | 48135676
Elektromos szekrények: | 35070447.5 | 14412730 | 49483177.5
Vízszerelés, kőműves munkák | 25338361.3543 | 10374880 | 35713241.3543
Hőcserélő | 2159486 | 752000 | 2911486
Összesen: | 126456071.3033 | 44017684.352 | 170473755.6553
| Anyag érték nettó Ft | Munkadíj érték nettó Ft | összesítés
Gépházak IT hálózat | 1820000 | 800000 | 2620000
Strand kamerarendszer | 3903000 | 1850000 | 5753000
Összesen: | 5723000 | 2650000 | 8373000
Teljes projekt (nettó) |  |  | 178846755.6553